ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ

ГОСТ 8717.0-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ	ГОСТ

Технические условия	8717.0-84*

Reinforced concrete and concrete steeps. Specifications	  Взамен

ГОСТ 8717-81

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1984 г. № 58 срок введения установлен

с 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и бетонные ступени, изготовляемые из тяжелого бетона, легкого бетона и плотного силикатного бетона и предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений.

Бетонные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию.

Ступени применяют:

для отапливаемых зданий и сооружений;

для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включительно;

при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции. Допускается применять ступени в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно, в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С, а также в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП II-7-81, СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление ступеней.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для ступеней высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

________

* Переиздание (Июль 1987г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1985 г. (ИУС 3-86)

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Ступени в зависимости от их формы и расположения в лестничном марше подразделяют на следующие типы:

ЛС - основная;

ЛСВ - верхняя фризовая;

ЛСП - площадочный вкладыш;

ЛСН - нижняя фризовая;

ЛСС - плоская для сквозных маршей.

Схемы расположения ступеней в лестничном марше приведены в справочном приложении.

1.2. Форма и размеры ступеней, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1.

1 - «постель»; 2 - «хвост»

Размер в скобках относится к ступеням для лестниц с уклоном 1:1,5.

Черт. 1

1.3. Ступени изготовляют железобетонными.

Основные ступени (типа ЛС) длиной до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, изготовляют бетонными.

1.4. Железобетонные ступени предназначены для применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 6 кПа (600 кгс/м2).

1.5. Ступени изготовляют с закладными изделиями для крепления ограждений.

Ступени могут изготовляться с гнездами (вместо закладных изделий) для крепления ограждений, если об этом указана в заказе на изготовление ступеней.

В плоских ступенях (типа ЛСС) устанавливают закладные изделия для крепления к косоурам шириной не менее 155 мм и не более 180 мм, при этом оси симметрии закладных изделий ступеней и косоуров должны совпадать.

В ступенях допускается установка дополнительных закладных изделий в соответствии с проектом конкретного здания или сооружения.

1.6. Ступени, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.

Ступени типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15

Черт. 2

1.7. Ступени изготовляют с монтажными петлями.

Изготовление ступеней без монтажных петель и применение для их подъема захватных устройств допускается по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией - автором проекта здания или сооружения.

1.8. Ступени из тяжелого бетона и плотного силикатного бетона изготовляют с декоративным конструкционным слоем бетона на верхней лицевой поверхности или без него.

Ступени из легкого бетона должны иметь верхний слой из тяжелого бетона толщиной не менее 15 мм или декоративный конструкционный слой либо покрытие из стойких к истиранию синтетических материалов.

1.9. Декоративный конструкционный слой ступеней должен иметь толщину не менее 15 мм и выполняться из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона.

Таблица 1

| Код ОКП | Марка ступени | Основные размеры ступени, мм |  |  | Расход материалов |  | Масса ступени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l | h | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | справочная), кг |
| 57 4613 0044 57 4613 0058 57 4613 0072 | ЛС11-Б ЛС11-ЛБ ЛС11-СБ | 1050 |  |  | 0,046 | 0,28 - | 111 87 85 |
| 57 4613 0045 57 4613 0059 57 4613 0073 | ЛС12-Б ЛС12-ЛБ ЛС12-СБ | 1200 | 145 | 330 | 0,053 | 0,28 - | 128 100 98 |
| 57 4613 0046 57 4613 0060 57 4613 0074 | ЛС14-Б ЛС14-ЛБ ЛС14-СБ | 1350 |  |  | 0,060 | 0,28 - | 145 114 111 |
| 57 4613 0047 57 4613 0061 57 4613 0075 | ЛС15-Б ЛС15-ЛБ ЛС15-СБ | 1500 |  |  | 0,066 | 0,28 - | 159 125 122 |
| 57 4613 0048 57 4613 0062 57 4613 0076 | ЛС9.17-Б ЛС9.17-ЛБ ЛС9.17-СБ | 900 |  |  | 0,040 | 0,28 - | 96 76 74 |
| 57 4613 0049 57 4613 0063 57 4613 0077 | ЛС11.17-Б ЛС11.17-ЛБ ЛС11.17-СБ | 1050 | 168 | 290 | 0,046 | 0,28 - | 111 87 85 |
| 57 4613 0050 57 4613 0064 57 4613 0078 | ЛС12.17-Б ЛС12.17-ЛБ ЛС12.17-СБ | 1200 |  |  | 0,053 | 0,28 - | 128 100 98 |
| 57 4613 0051 57 4613 0065 57 4613 0079 | ЛС11-Б-1 ЛС11-ЛБ-1 ЛС11-СБ-1 | 1050 |  |  | 0,046 | 0,65 0,37 | 111 88 85 |
| 57 4613 0052 57 4613 0066 57 4613 0080 | ЛС12-Б-1 ЛС12-ЛБ-1 ЛС12-СБ-1 | 1200 | 145 | 330 | 0,053 | 0,65 0,37 | 128 101 98 |
| 57 4613 0053 57 4613 0067 57 4613 0081 | ЛС14-Б-1 ЛС14-ЛБ-1 ЛС14-СБ-1 | 1350 |  |  | 0,060 | 1,07 0,79 | 145 115 111 |
| 57 4613 0054 57 4613 0068 57 4613 0082 | ЛС15-Б-1 ЛС15-ЛБ-1 ЛС15-СБ-1 | 1500 |  |  | 0,066 | 1,07 0,79 | 160 126 122 |
| 57 4613 0055 57 4613 0069 57 4613 0083 | ЛС9.17-Б-1 ЛС9.17-ЛБ-1 ЛС9.17-СБ-1 | 900 |  |  | 0,040 | 0,65 0,37 | 97 46 74 |
| 57 4613 0056 57 4613 0070 57 4613 0084 | ЛС11.17-Б-1 ЛС11.17-ЛБ-1 ЛС11.17-СБ-1 | 1050 | 168 | 290 | 0,046 | 0,65 0,37 | 111 88 85 |
| 57 4613 0057 57 4613 0071 57 4613 0085 | ЛС12.17-Б-1 ЛС12.17-ЛБ-1 ЛС12.17-СБ-1 | 1200 |  |  | 0,053 | 0,65 0,37 | 128 102 98 |
| 58 9121 3290 58 9121 3360 | ЛС11 ЛС11-Ш |  |  |  |  |  | 111 |
| 58 9122 0574 58 9122 0511 | ЛС11-Л ЛС11-Л-Ш | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 0,65 0,37 | 88 |
| 58 9124 0035 58 9124 0073 | ЛС11-С ЛС11-С-Ш |  |  |  |  |  | 85 |
| 58 9121 3291 58 9121 3361 | ЛС12 ЛС12-Ш |  |  |  |  |  | 128 |
| 58 9122 0575 58 9122 0512 | ЛС12-Л ЛС12-Л-Ш | 1200 |  |  | 0,053 | 0,69 0,41 | 101 |
| 58 9124 0002 58 9124 0074 | ЛС12-С ЛС12-С-Ш |  |  |  |  |  | 98 |
| 58 9121 3292 58 9121 3362 | ЛС14 ЛС14-Ш |  |  |  |  |  | 145 |
| 58 9122 0576 58 9122 0513 | ЛС14-Л ЛС14-Л-Ш | 1350 |  |  | 0,060 | 0,75 0,47 | 115 |
| 58 9124 0003 58 9124 0075 | ЛС14-С ЛС14-С-Ш |  |  |  |  |  | 111 |
| 58 9121 3293 58 9121 3339 58 9121 3363 | ЛС15 ЛС15-Г ЛС15-Ш |  |  |  |  |  | 160 |
| 58 9122 0577 58 9122 0529 58 9122 0514 | ЛС15-Л ЛС15-Л-Г ЛС15-Л-Ш | 1500 |  |  | 0,066 | 0,80 0,52 | 125 |
| 58 9124 0004 58 9124 0052 58 9124 0076 | ЛС15-С ЛС15-С-Г ЛС15-С-Ш |  | 145 | 330 |  |  | 122 |
| 58 9121 3294 58 9121 3340 58 9121 3364 | ЛС17 ЛС17-Г ЛС17-Ш |  |  |  |  |  | 174 |
| 58 9122 0578 58 9122 0530 58 9122 0515 | ЛС17-Л ЛС17-Л-Г ЛС17-Л-Ш | 1650 |  |  | 0,072 | 0,86 0,58 | 137 |
| 58 9124 0005 58 9124 0053 58 9124 0077 | ЛС17-С ЛС17-С-Г ЛС17-С-Ш |  |  |  |  |  | 133 |
| 58 9121 3295 58 9121 3341 58 9121 3365 | ЛС23 ЛС23-Г ЛС23-Ш |  |  |  |  |  | 242 |
| 58 9122 0579 58 9122 0531 58 9122 0516 | ЛС23-Л ЛС23-Л-Г ЛС23-Л-Ш | 2250 |  |  | 0,100 | 1,74 1,14 | 191 |
| 58 9124 0006 58 9124 0054 58 9124 0078 | ЛС23-С ЛС23-С-Г ЛС23-С-Ш |  |  |  |  |  | 185 |
| 58 9121 3296 58 9122 0580 58 9124 0007 | ЛС9.17 ЛС9.17-Л ЛС9.17-С | 900 |  |  | 0,040 | 0,60 0,32 | 97 76 74 |
| 58 9121 3396 58 9122 0581 58 9124 0008 | ЛС11.17 ЛС11.17-Л ЛС11.17-С | 1050 | 168 | 290 | 0,046 | 0,65 0,37 | 111 88 85 |
| 58 9121 3397 58 9122 0582 58 9124 0009 | ЛС12.17 ЛС12.17-Л ЛС12.17-С | 1200 |  |  | 0,053 | 0,69 0,41 | 128 101 98 |
| 58 9121 3315 58 9121 3378 | ЛС11-1 ЛС11-1Ш |  |  |  |  |  | 111 |
| 58 9122 0550 58 9122 0601 | ЛС11-Л-1 ЛС11-Л-1Ш | 1050 |  |  | 0,046 | 1,02 0,74 | 88 |
| 58 9124 0028 58 9124 0091 | ЛС11-С-1 ЛС11-С-1Ш |  |  |  |  |  | 85 |
| 58 9121 3316 58 9121 3379 | ЛС12-1 ЛС12-1Ш |  |  |  |  |  | 128 |
| 58 9122 0551 58 9122 0602 | ЛС12-Л-1 ЛС12-Л-1Ш | 1200 |  |  | 0,053 | 1,06 0,78 | 101 |
| 58 9124 0029 58 9124 0092 | ЛС12-С-1 ЛС12-С-1Ш |  |  |  |  |  | 98 |
| 58 9121 3317 58 9121 3380 | ЛС14-1 ЛС14-1Ш |  |  |  |  |  | 145 |
| 58 9122 0552 58 9122 0603 | ЛС14-Л-1 ЛС14-Л-1Ш | 1350 |  |  | 0,060 | 1,54 1,26 | 115 |
| 58 9124 0030 58 9124 0093 | ЛС14-С-1 ЛС14-С-1Ш |  |  |  |  |  | 112 |
| 58 9121 3318 58 9121 3351 58 9121 3381 | ЛС15-1 ЛС15-1Г ЛС15-1Ш |  | 145 | 330 |  |  | 160 |
| 58 9122 0553 58 9122 0541 58 9122 0604 | ЛС15-Л-1 ЛС15-Л-1Г ЛС15-Л-1Ш | 1500 |  |  | 0,066 | 1,59 1,31 | 126 |
| 58 9124 0031 58 9124 0064 58 9124 0094 | ЛС15-С-1 ЛС15-С-1Г ЛС15-С-1Ш |  |  |  |  |  | 123 |
| 58 9121 3319 58 9121 3352 58 9121 3382 | ЛС17-1 ЛС17-1Г ЛС17-1Ш |  |  |  |  |  | 174 |
| 58 9122 0554 58 9122 0542 58 9122 0605 | ЛС17-Л-1 ЛС17-Л-1Г ЛС17-Л-1Ш | 1650 |  |  | 0,072 | 1,65 1,37 | 138 |
| 58 9124 0032 58 9124 0065 58 9124 0095 | ЛС17-С-1 ЛС17-С-1Г ЛС17-С-1Ш |  |  |  |  |  | 135 |
| 58 9121 3320 58 9121 3353 58 9121 3383 | ЛС23-1 ЛС23-1Г ЛС23-1Ш |  |  |  |  |  | 243 |
| 58 9122 0555 58 9122 0543 58 9122 0606 | ЛС23-Л-1 ЛС23-Л-1Г ЛС23-Л-1Ш | 2250 |  |  | 0,100 | 2,53 1,93 | 192 |
| 58 9124 0033 58 9124 0066 58 9124 0096 | ЛС23-С-1 ЛС23-С-1Г ЛС23-С-1Ш |  |  |  |  |  | 186 |
| 58 9121 3321 58 9122 0556 58 9124 0034 | ЛС9.17-1 ЛС9.17-Л-1 ЛС9.17-С-1 | 900 |  |  | 0,040 | 0,97 0,69 | 97 77 75 |
| 58 9121 3322 58 9122 0557 58 9124 0035 | ЛС11.17-1 ЛС11.17-Л-1 ЛС11.17-С-1 | 1050 | 168 | 290 | 0,046 | 1,02 0,74 | 111 88 85 |
| 58 9121 3323 58 9122 0558 58 9124 0036 | ЛС12.17-1 ЛС12.17-Л-1 ЛС12.17-С-1 | 1200 |  |  | 0,053 | 1,06 0,78 | 128 101 98 |
| 58 9121 3297 58 9121 3366 | ЛСВ11 ЛСВ11-Ш |  |  |  |  |  | 87 |
| 58 9122 0583 58 9122 0517 | ЛСВ11-Л ЛСВ11-Л-Ш | 1160 |  |  | 0,036 | 0,76 0,48 | 69 |
| 58 9124 0010 58 9124 0079 | ЛСВ11-С ЛСВ11-С-Ш |  |  |  |  |  | 67 |
| 58 9121 3298 58 9121 3367 | ЛСВ12 ЛСВ12-Ш |  |  |  |  |  | 99 |
| 58 9122 0584 58 9122 0518 | ЛСВ12-Л ЛСВ12-Л-Ш | 1310 |  |  | 0,041 | 0,82 0,54 | 78 |
| 58 9124 0011 58 9124 0080 | ЛСВ12-С ЛСВ12-С-Ш |  |  |  |  |  | 76 |
| 58 9121 3299 58 9121 3368 | ЛСВ14 ЛСВ14-Ш |  |  |  |  |  | 111 |
| 58 9122 0585 58 9122 0519 | ЛСВ14-Л ЛСВ14-Л-Ш | 1460 |  |  | 0,046 | 0,89 0,61 | 88 |
| 58 9124 0012 58 9124 0081 | ЛСВ14-С ЛСВ14-С-Ш |  |  |  |  |  | 86 |
| 58 9121 3300 58 9121 3342 58 9121 3369 | ЛСВ15 ЛСВ15-Г ЛСВ15-Ш |  | 145 | 260 |  |  | 121 |
| 58 9122 0586 58 9122 0532 58 9122 0520 | ЛСВ15-Л ЛСВ15-Л-Г ЛСВ15-Л-Ш | 1610 |  |  | 0,050 | 0,94 0,66 | 96 |
| 58 9124 0013 58 9124 0055 58 9124 0082 | ЛСВ15-С ЛСВ15-С-Г ЛСВ15-С-Ш |  |  |  |  |  | 93 |
| 58 9121 3301 58 9121 3343 58 9121 3370 | ЛСВ17 ЛСВ17-Г ЛСВ17-Ш |  |  |  |  |  | 133 |
| 58 9122 0587 58 9122 0533 58 9122 0521 | ЛСВ17-Л ЛСВ17-Л-Г ЛСВ17-Л-Ш | 1760 |  |  | 0,055 | 1,00 0,72 | 105 |
| 58 9124 0014 58 9124 0056 58 9124 0083 | ЛСВ17-С ЛСВ17-С-Г ЛСВ17-С-Ш |  |  |  |  |  | 102 |
| 58 9121 3302 58 9121 3344 58 9121 3371 | ЛСВ23 ЛСВ23-Г ЛСВ23-Ш |  |  |  |  |  | 179 |
| 58 9122 0588 58 9122 0534 58 9122 0522 | ЛСВ23-Л ЛСВ23-Л-Г ЛСВ23-Л-Ш | 2360 |  |  | 0,074 | 1,26 0,98 | 141 |
| 58 9124 0015 58 9124 0057 58 9124 0084 | ЛСВ23-С ЛСВ23-С-Г ЛСВ23-С-Ш |  |  |  |  |  | 137 |
| 58 9121 3303 58 9122 0589 58 9124 0016 | ЛСВ9.17 ЛСВ9.17-Л ЛСВ9.17-С | 1010 |  |  | 0,035 | 0,68 0,40 | 85 67 65 |
| 58 9121 3304 58 9122 0590 58 9124 0017 | ЛСВ11.17 ЛСВ11.17-Л ЛСВ11.17-С | 1160 | 168 |  | 0,040 | 0,76 0,48 | 97 76 74 |
| 58 9121 3305 58 9122 0591 58 9124 0018 | ЛСВ12.17 ЛСВ12.17-Л ЛСВ12.17-С | 1310 |  |  | 0,045 | 0,82 0,54 | 109 86 83 |
| 58 9121 3324 58 9121 3384 | ЛСП11 ЛСП11-Ш |  |  |  |  |  | 78 |
| 58 9122 0559 58 9122 0607 | ЛСП11-Л ЛСП11-Л-Ш | 1050 |  |  | 0,031 | 3,67 3,39 | 62 |
| 58 9124 0037 58 9124 0097 | ЛСП11-С ЛСП11-С-Ш |  |  |  |  |  | 60 |
| 58 9121 3325 58 9121 3385 | ЛСП12 ЛСП12-Ш |  |  |  |  |  | 88 |
| 58 9122 0560 58 9122 0608 | ЛСП12-Л ЛСП12-Л-Ш | 1200 |  |  | 0,035 | 3,71 3,43 | 70 |
| 58 9124 0038 58 9124 0098 | ЛСП12-С ЛСП12-С-Ш |  |  |  |  |  | 68 |
| 58 9121 3326 58 9121 3386 | ЛСП14 ЛСП14-Ш |  |  |  |  |  | 100 |
| 58 9122 0561 58 9122 0609 | ЛСП14-Л ЛСП14-Л-Ш | 1350 |  |  | 0,040 | 3,79 3,51 | 79 |
| 58 9124 0039 58 9124 0099 | ЛСП14-С ЛСП14-С-Ш |  | 145 | 260 |  |  | 77 |
| 58 9121 3327 58 9121 3354 58 9121 3387 | ЛСП15 ЛСП15-Г ЛСП15-Ш |  |  |  |  |  | 109 |
| 58 9122 0562 58 9122 0544 58 9122 0610 | ЛСП15-Л ЛСП15-Л-Г ЛСП15-Л-Ш | 1500 |  |  | 0,044 | 3,86 3,58 | 87 |
| 58 9124 0040 58 9124 0067 58 9124 0100 | ЛСП15-С ЛСП15-С-Г ЛСП15-С-Ш |  |  |  |  |  | 85 |
| 58 9121 3328 58 9121 3355 58 9121 3388 | ЛСП17 ЛСП17-Г ЛСП17-Ш |  |  |  |  |  | 119 |
| 58 9122 0563 58 9122 0545 58 9122 0611 | ЛСП17-Л ЛСП17-Л-Г ЛСП17-Л-Ш | 1650 |  |  | 0,048 | 3,91 3,63 | 95 |
| 58 9124 0041 58 9124 0068 58 9124 0101 | ЛСП17-С ЛСП17-С-Г ЛСП17-С-Ш |  |  |  |  |  | 92 |
| 58 9121 3329 58 9121 3356 58 9121 3389 | ЛСП23 ЛСП23-Г ЛСП23-Ш |  |  |  |  |  | 164 |
| 58 9122 0564 58 9122 0546 58 9122 0612 | ЛСП23-Л ЛСП23-Л-Г ЛСП23-Л-Ш | 2250 | 145 |  | 0,066 | 5,64 5,36 | 130 |
| 58 9124 0042 58 9124 0069 58 9124 0102 | ЛСП23-С ЛСП23-С-Г ЛСП23-С-Ш |  |  | 260 |  |  | 126 |
| 58 9121 3330 58 9122 0565 58 9124 0043 | ЛСП9.17 ЛСП9.17-Л ЛСП9.17-С | 900 |  |  | 0,030 | 3,60 3,32 | 75 60 58 |
| 58 9121 3331 58 9122 0566 58 9124 0044 | ЛСП11.17 ЛСП11.17-Л ЛСП11.17-С | 1050 | 168 |  | 0,034 | 3,67 3,39 | 85 68 66 |
| 58 9121 3332 58 9122 0567 58 9124 0045 | ЛСП12.17 ЛСП12.17-Л ЛСП12.17-С | 1200 |  |  | 0,039 | 3,71 3,43 | 97 77 75 |
| 58 9121 3306 58 9121 3372 | ЛСН11 ЛСН11-Ш |  |  |  |  |  | 59 |
| 58 9122 0592 58 9122 0523 | ЛСН11-Л ЛСН11-Л-Ш | 1050 |  |  | 0,024 | 0,76 0,48 | 46 |
| 58 9124 0019 58 9124 0085 | ЛСН11-С ЛСН11-С-Ш |  |  |  |  |  | 45 |
| 58 9121 3307 58 9121 3373 | ЛСН12 ЛСН12-Ш |  |  |  |  |  | 66 |
| 58 9122 0593 58 9122 0524 | ЛСН12-Л ЛСН12-Л-Ш | 1200 |  |  | 0,027 | 0,80 0,52 | 52 |
| 58 9124 0020 58 9124 0086 | ЛСН12-С ЛСН12-С-Ш |  |  |  |  |  | 50 |
| 58 9121 3308 58 9121 3374 | ЛСН14 ЛСН14-Ш |  | 125 | 290 |  |  | 75 |
| 58 9122 0594 58 9122 0525 | ЛСН14-Л ЛСН14-Л-Ш | 1350 |  |  | 0,031 | 0,89 0,61 | 60 |
| 58 9124 0021 58 9124 0087 | ЛСН14-С ЛСН14-С-Ш |  |  |  |  |  | 58 |
| 58 9121 3309 58 9121 3345 58 9121 3375 | ЛСН15 ЛСН15-Г ЛСН15-Ш |  |  |  |  |  | 83 |
| 58 9122 0595 58 9122 0535 58 9122 0526 | ЛСН15-Л ЛСН15-Л-Г ЛСН15-Л-Ш | 1500 |  |  | 0,034 | 0,96 0,68 | 65 |
| 58 9124 0022 58 9124 0058 58 9124 0088 | ЛСН15-С ЛСН15-С-Г ЛСН15-С-Ш |  |  |  |  |  | 64 |
| 58 9121 3310 58 9121 3346 58 9121 3376 | ЛСН17 ЛСН17-Г ЛСН17-Ш |  |  |  |  |  | 92 |
| 58 9122 0596 58 9122 0536 58 9122 0527 | ЛСН17-Л ЛСН17-Л-Г ЛСН17-Л-Ш | 1650 |  |  | 0,038 | 1,02 0,74 | 73 |
| 58 9124 0023 58 9124 0059 58 9124 0089 | ЛСН17-С ЛСН17-С-Г ЛСН17-С-Ш |  |  |  |  |  | 71 |
| 58 9121 3311 58 9121 3347 58 9121 3377 | ЛСН23 ЛСН23-Г ЛСН23-Ш |  | 125 |  |  |  | 124 |
| 58 9122 0597 58 9122 0537 58 9122 0528 | ЛСН23-Л ЛСН23-Л-Г ЛСН23-Л-Ш | 2250 |  | 290 | 0,051 | 1,29 1,01 | 98 |
| 58 9124 0024 58 9124 0060 58 9124 0090 | ЛСН23-С ЛСН23-С-Г ЛСН23-С-Ш |  |  |  |  |  | 95 |
| 58 9121 3312 58 9122 0598 58 9124 0025 | ЛСН9.14 ЛСН9.14-Л ЛСН9.14-С | 900 |  |  | 0,022 | 0,69 0,41 | 54 42 41 |
| 58 9121 3313 58 9122 0599 58 9124 0026 | ЛСН11.14 ЛСН11.14-Л ЛСН11.14-С | 1050 | 143 |  | 0,025 | 0,76 0,48 | 61 48 47 |
| 58 9121 3314 58 9122 0600 58 9124 0027 | ЛСН12.14 ЛСН12.14-Л ЛСН12.14-С | 1200 |  |  | 0,029 | 0,80 0,52 | 70 56 54 |
| 58 9121 3333 58 9121 3348 58 9121 3393 | ЛСС12 ЛСС12-Г ЛСС-12-Ш |  |  |  |  |  | 86 |
| 58 9122 0568 58 9122 0538 58 9122 0616 | ЛСС12-Л ЛСС12-Л-Г ЛСС12-Л-Ш | 1180 |  |  | 0,034 | 4,08 3,80 | 68 |
| 58 9124 0046 58 9124 0061 58 9124 0106 | ЛСС12-С ЛСС12-С-Г ЛСС12-С-Ш |  |  |  |  |  | 57 |
| 58 9121 3334 58 9121 3349 58 9121 3394 | ЛСС15 ЛСС15-Г ЛСС15-Ш |  | 100 | 330 |  |  | 108 |
| 58 9122 0569 58 9122 0539 58 9122 0617 | ЛСС15-Л ЛСС15-Л-Г ЛСС15-Л-Ш | 1500 |  |  | 0,043 | 4,60 4,32 | 86 |
| 58 9124 0047 58 9124 0062 58 9124 0107 | ЛСС15-С ЛСС15-С-Г ЛСС15-С-Ш |  |  |  |  |  | 84 |
| 58 9121 3336 58 9121 3357 58 9121 3390 | ЛСС12-1 ЛСС12-1Г ЛСС12-1Ш |  |  |  |  |  | 87 |
| 58 9122 0571 58 9122 0547 58 9122 0613 | ЛСС12-Л-1 ЛСС12-Л-1Г ЛСС12-Л-1Ш | 1180 |  |  | 0,034 | 5,62 5,34 | 70 |
| 58 9124 0049 58 9124 0070 58 9124 0103 | ЛСС12-С-1 ЛСС12-С-1Г ЛСС12-С-1Ш |  |  |  |  |  | 68 |
| 58 9121 3337 58 9121 3358 58 9121 3391 | ЛСС15-1 ЛСС15-1Г ЛСС15-1Ш |  |  |  |  |  | 109 |
| 58 9122 0572 58 9122 0548 58 9122 0614 | ЛСС15-Л-1 ЛСС15-Л-1Г ЛСС15-Л-1Ш | 1500 |  |  | 0,043 | 6,14 5,86 | 87 |
| 58 9124 0050 58 9124 0071 58 9124 0104 | ЛСС15-С-1 ЛСС15-С-1Г ЛСС15-С-1Ш |  |  |  |  |  | 85 |
| 58 9121 3335 58 9121 3350 58 9121 3395 | ЛСС24 ЛСС24-Г ЛСС24-Ш |  | 100 | 330 |  |  | 186 |
| 58 9122 0570 58 9122 0540 58 9122 0618 | ЛСС24-Л ЛСС24-Л-Г ЛСС24-Л-Ш |  |  |  |  | 7,92 7,64 | 148 |
| 58 9124 0048 58 9124 0063 58 9124 0108 | ЛСС24-С ЛСС24-С-Г ЛСС24-С-Ш | 2380 |  |  | 0,074 |  | 144 |
| 58 9121 3338 58 9121 3359 58 9121 3392 | ЛСС24-1 ЛСС24-1Г ЛСС24-1Ш |  |  |  |  |  | 187 |
| 58 9122 0573 58 9122 0549 58 9122 0615 | ЛСС24-Л-1 ЛСС24-Л-1Г ЛСС24-Л-1Ш |  |  |  |  | 9,46 9,18 | 150 |
| 58 9124 0051 58 9124 0072 58 9124 0105 | ЛСС24-С-1 ЛСС24-С-1Г ЛСС24-С-1Ш |  |  |  |  |  | 145 |

Примечания:

1. Марки ступеней в таблице даны без указания варианта исполнения ступеней (п. 1.6).

2. Ступени высотой 125 и 145 мм предназначаются для лестниц с уклоном 1:2, а высотой 143 и 168 мм - с уклоном 1:1,5 (для подвальных, чердачных и других служебных лестниц).

3. Расход стали указан: в числителе - для ступени с монтажными петлями, в знаменателе - для ступени без монтажных петель.

В случае устройства в ступенях гнезд (вместо закладных изделий) для крепления ограждений или установки дополнительных закладных изделий (п. 1.5) расход стали на ступень, указанный в табл. 1, следует соответственно изменить.

4. Масса ступеней приведена для ступеней из тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг/м3, из легкого бетона и плотного силикатного бетона - 1800 кг/м3.

5. Допускается изготовлять ступени размерами, отличными от указанных в табл. 1, на действующем оборудовании до 1 января 1988 г.

1.10. Ступени в зависимости от отделки верхних лицевых поверхностей изготовляют следующих видов:

с гладкой поверхностью бетона на обычном цементе;

с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя на белом или цветном цементах;

с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя из бетона на обычном, белом или цветном цементах и на мраморном щебне.

Видимые нижние и торцевые поверхности ступеней предназначаются под окраску.

1.11. Для повышения износостойкости и уменьшения скользкости ступеней допускается устройство отдельных вставок из фрикционных и стойких к истиранию материалов в виде полос, замоноличенных в ступень в процессе ее формования.

1.12. Конструкции ступеней, а также арматурных и закладных изделий к ним приведены в ГОСТ 8717.1-84.

1.13. Ступени следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка ступени состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа ступени и габаритные размеры (значения которых округляют до целого числа): длину ступени или ширину лестничного марша (для ступеней типа ЛСВ), а ступеней высотой 168 или 143 мм и их высоту в сантиметрах.

Во второй группе указывают:

для ступеней, изготовляемых из легкого бетона и плотного силикатного бетона, - вид бетона, обозначаемый соответственно прописными буквами Л и С;

для бетонных основных ступеней (типа ЛС) - прописную букву Б.

В третьей группе (или во второй группе в случае, если обозначения характеристик ступени, приведенные в этой группе марки, отсутствуют) указывают:

наличие в ступени закладных изделий или гнезд (п. 1.5), обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для ступеней с закладными изделиями по ГОСТ 8717.1-84; 2, 3 и т.д. - для ступеней с дополнительными закладными изделиями или гнездами согласно проектной документации конкретного здания или сооружения;

левое исполнение ступени (п. 1.6), обозначаемое строчной буквой - «л»;

вид отделки верхней лицевой поверхности ступени (за исключением гладкой поверхности бетона на обычном цементе, которую в марке не указывают), обозначаемый прописной буквой Г при гладкой поверхности декоративного конструкционного слоя бетона на белом или цветном цементах, Ш - при шлифованной мозаичной поверхности;

дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность ступеней в условиях эксплуатации. Например: М - для ступеней, применяемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С; для ступеней, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - характеристики степени плотности бетона. (Например П - повышенной плотности).

Пример условного обозначения (марки) ступени типа ЛС длиной 1500 мм, высотой 145 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с закладными изделиями для крепления ограждения, с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на белом цементе, предназначенной для лестницы с подъемом по часовой стрелке:

ЛС 15-1Гл

То же, ступени типа ЛС длиной 1200 мм, высотой 168 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с гладкой верхней лицевой поверхностью бетона на обычном цементе:

ЛС12.17

То же, ступени типа ЛСВ длиной 1310 мм (предназначенной для маршей шириной 1200 мм), высотой 145 мм, изготовленной из легкого бетона, с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на цветном цементе и мраморном щебне:

ЛСВ12-Л-Ш

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ступени следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по чертежам, приведенным в ГОСТ 8717.1-84.

2.2. Ступени должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по заводской готовности;

по прочности и трещиностойкости;

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона;

к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона;

к бетону, а также к материалам для приготовления бетона ступеней, применяемых в условия воздействия агрессивных сред;

к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в ступени;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона;

по применению форм для изготовления ступеней.

2.3. Ступени следует изготовлять из бетона класса по прочности на сжатие:

В25 - ступени для наружных лестниц зданий и сооружений, а также ступени из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона, предназначенные для внутренних лестниц жилых зданий высотой до 5 этажей;

В15 - ступени для остальных зданий и сооружений.

Верхний слой бетона ступеней из легкого бетона, а также декоративный конструкционный слой ступеней следует изготовлять из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона класса по прочности на сжатие В25.

Вид бетона и его класс по прочности на сжатие должны соответствовать указанным в заказе на изготовление ступеней.

2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для ступеней высшей категории качества не должен быть более:

9% - для тяжелого и легкого бетонов;

10% - для плотного силикатного бетона.

2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона ступеней в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:

70 - для ступеней из тяжелого или легкого бетона;

100 - для ступеней из плотного силикатного бетона.

При поставке ступеней в холодный период года  допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона, но не более 85 % класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. Средняя плотность легкого бетона и плотного силикатного бетона (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна быть менее 1800 кг/м3.

2.7. Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона на мраморном щебне не должна превышать 1,8 г/см2.

Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона ступеней высшей категории качества не должна превышать 1,6 г/см2.

2.8. Форма и размеры сварных арматурных сеток и закладных изделий и их положение в ступенях должны соответствовать установленным ГОСТ 8717.1-84.

Форма и размеры дополнительных закладных изделий (п. 1.5) и их положение в ступенях должны соответствовать указанным в проектной документации здания или сооружения.

2.9. Арматурные стали должны удовлетворять требованиям государственных стандартов:

стержневая арматурная сталь классов А-I и А-III - ГОСТ 5781-82;

арматурная проволока класса Вр-I - ГОСТ 6727-80.

2.10. Арматуру в ступенях из плотного силикатного бетона, предназначенных для применения в помещениях с относительной влажностью внутреннего воздуха свыше 60% или в неотапливаемых зданиях (сооружениях) и на открытом воздухе в нормальной и влажной зонах влажности, следует защищать от коррозии. Способ защиты арматуры должен соответствовать установленному проектной документацией (согласно требованиям СН 165-76) и указанному в заказе на изготовление ступеней.

2.11. Открытые поверхности стальных закладных изделий должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным проектом здания или сооружения согласно требованиям СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление ступеней.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12. Значения действительных отклонений геометрических параметров ступеней не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Вид отклонения геометрического параметра | Геометрический параметр | Пред. откл., мм |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина ступени | ±5 |
|  | Высота ступени | ±2 |
|  | Ширина ступени | ±3 |
|  | Положение закладных изделий: |  |
|  | в плоскости ступени | 5 |
|  | из плоскости ступени | 2 |
| Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность реального профиля поверхности ступени в любом сечении на 1 м длины ступени | 2 |

2.13. Категории бетонных поверхностей ступени:

лицевой шлифованной мозаичной - А0 или А1;

лицевой гладкой - А1 или А2;

лицевой, предназначенной под окраску, - А3;

нелицевой, не видимой в условиях эксплуатации, - А7.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду ступеней - по ГОСТ 13015.0-83 и настоящему стандарту.

2.13.1. Верхняя лицевая поверхность ступеней партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.

Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией и заказом) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.

2.13.2. На поверхностях ступеней не допускаются трещины в бетоне, за исключением усадочных и других местных поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм на нижней и торцевых поверхностях ступеней.

2.13.3. Ступени высшей категории качества должны иметь верхнюю лицевую поверхность шлифованную мозаичную или гладкую категории А1.